ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΤΗΣ / ΕΣ ………………………………………………………………………………………………..

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ (αν υπάρχει)…………………………………………………………………………….

…………………………………………...……………………………………. ΤΗΛ. ……………………….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΛΛΟΣ …………………………..…………………………….

ΠΕΡΙΟΧΗ………………………   Φ./Σχ…………………………….  Τεμ…………………………………

Γενικά Στοιχεία Τεμαχίου (Να σημειωθεί  Χ στα κατάλληλα τετράγωνα)

|  | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| --- | --- | --- |
| (α) Υπάρχουν Φυσικά Στοιχεία (Ποταμός, Αργάκι κλπ) |  |  |
| (β) Υπάρχουν Τεχνητά Στοιχεία (αγωγοί, γεωτρήσεις, δεξαμενές, φράγματα κλπ) |  |  |
| (γ) Το τεμάχιο βρίσκεται εντός του Ορίου Υδατοπρομήθειας |  |  |
| (δ) Ζητείται Δημόσια Υδατοπρομήθεια |  |  |
| (ε) Το τεμάχιο βρίσκεται εντός Αποχετευτικών Ορίων |  |  |
| (ζ) Υπάρχει προηγούμενη αλληλογραφία με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα / Υπηρεσίες σχετική με τα σημεία (α) – (ε) Σημ. Σε περίπτωση που η απάντηση στο (ζ) είναι ΝΑΙ παρακαλώ να δοθούν περισσότερα στοιχεία (θ) Απαιτείται Περιβαλλοντική Γνωμάτευση για το είδος της Ανάπτυξης |  |  |

Φυσικά και Τεχνητά Στοιχεία / Χαρακτηριστικά

(Ι) Φυσικά Στοιχεία / Χαρακτηριστικά του τεμαχίου όπως διαπιστώθηκαν από επιτόπου επίσκεψη ή / και αναγράφονται στο χωρομετρικό (επίσημο κτηματικό) σχέδιο, τίτλο ιδιοκτησίας)

|  | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| --- | --- | --- |
| (α) Το τεμάχιο εφάπτεται ποταμού / αργακιού |  |  |
| (β) Από το τεμάχιο διέρχεται εγγεγραμμένος ποταμός / αργάκι που επηρεάζεται από την ανάπτυξη |  |  |
| (γ) Υποβάλλεται Υδρολογική Μελέτη (δ) Απόσταση τεμαχίου από τον πλησιέστερο Ταμιευτήρα Φράγματος …….… m (ε) Το τεμάχιο βρίσκεται εντός ζωνών προστασίας Φράγματος |  |  |

Σημ. 1  Στην περίπτωση όπου για τη διασφάλιση του ποταμού / αργακιού αφήνεται λωρίδα προστασίας,  με βάση το έντυπο ΤΑΥ δεν απαιτείται η εκπόνηση υδρολογικής μελέτης. Ο καθορισμός του καθεστώτος της λωρίδας πρασίνου (δημόσιο ή ιδιωτικό), επαφίεται στην Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

Σημ.2  Σε περιπτώσεις επέμβασης ή /και μετακίνησης του αργακιού απαιτείται Υδρολογική Μελέτη συνοδευόμενη από τα απαραίτητα κατασκευαστικά Σχέδια (Βλέπε παράρτημα Ι, ΙΙ)

Σημ.3  Σε περιπτώσεις που το τεμάχιο βρίσκεται σε ζώνη προστασίας Φράγματος να υποβληθούν τα απαραίτητα στοιχεία (Βλέπε παράρτημα Ι, ΙΙ)

(ΙΙ) Τεχνητά Στοιχεία / Χαρακτηριστικά του τεμαχίου όπως διαπιστώθηκαν από επιτόπια επίσκεψη ή / και αναγράφονται στο χωρομετρικό (επίσημο κτηματικό) σχέδιο και στον τίτλο ιδιοκτησίας

| (εάν γνωρίζετε συμπληρώστε ή διαγράψετε ό,τι δεν εφαρμόζεται) | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| --- | --- | --- |
| [Α] (α) Αγωγοί και άλλες εγκαταστάσεις ΤΑΥ(Ύδρευσης ή / και Άρδευσης) μέσα στο τεμάχιο - Αγωγός/οι (είδος ………………………………….…………………..……….) - Φρεάτια (Είδος ………………………………..………. , Αριθμός ….…….) - Κανάλια (συνήθως αρδευτικών έργων) που είναι εγγεγραμμένα στον τίτλο Ιδιοκτησίας - Υδατοδεξαμενή / Υδατόπυργος / Χωμάτινη Δεξαμενή / Αντλιοστάσιο - Άλλες Κατασκευές (Διευκρινίστε) ………………...………………………. |  |  |
| [Β] Για το/τα πιο πάνω υπάρχει: - Δικαίωμα δουλείας που αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας του τεμαχίου - Απαλλοτρίωση ή έγγραφη συγκατάθεση (εάν ΝΑΙ παρακαλώ να επισυναφτούν τα σχετικά αντίγραφα) |  |  |
| (β) Άλλοι αγωγοί / εγκαταστάσεις νερού (ύδρευσης, άρδευσης) π.χ. Κοινοτικό δίκτυο, Δίκτυα άρδευσης (ιδιωτικά, Αρδευτικών Τμημάτων κά.) (γ) Αλυσίδα φρεάτων (Chain of wells) |  |  |
| (δ) Βρίσκεται σε απόσταση ……….. από Φράγμα (συμπεριλαμβάνονται και τα μικρά εμπλουτιστικά φράγματα) |  |  |
| (ε) Γεωτρήσεις (Ύδρευσης / Άρδευσης) - Είδος: Ιδιωτική / Κοινοτική / Κυβερνητική / Πηγή …………………………. - Υδρολογικός Αριθμός …………………………………………………………. - Έχουν καθορισθεί Ζώνες Προστασίας |  |  |

Σημ.4  Για να διαφανεί κατά πόσο η προτεινόμενη ανάπτυξη επηρεάζεται από τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθεί τοπογραφική αποτύπωση όπου σε συντεταγμένες  LTM  θα δεικνύεται η θέση της προτεινόμενης ανάπτυξης σε σχέση με τα πιο πάνω στοιχεία (Βλέπε Παράρτημα Α - Έγγραφα που συνοδεύουν την Αίτηση)

(α) Υδροδότηση Ανάπτυξης

Ανάγκες σε πόσιμο νερό……… litres/day. Κάλυψη από …………………………….………………………………………………….………...…..

(β) Διαχείριση λυμάτων Ανάπτυξης; ΝΑΙ; ΟΧΙ. (i) Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα. (ii) Ιδιωτικός Βιολογικός Σταθμός. (iii) Στεγανή Δεξαμενή (iv) Απορροφητικός Λάκκος. - Μέρος 5. - Στοιχεία Μελετητή ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ……………………………………………………………………………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΕΚ: ……..…………………………………...…………………………………… ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………….. ……………………………... ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

- Αναπτύξεις κοντά σε πηγές ή γεωτρήσεις απαιτούν ενδεχομένως κατασκευή  στεγανών δεξαμενών.

- Συστήνεται η λήψη μέτρων  εξοικονόμησης νερού.

- Σε περίπτωση που απαιτείται Περιβαλλοντική Γνωμάτευση, να υποβληθεί αντίγραφο σχετικής αίτησης και Γνωμάτευσης (αν υπάρχει).

- Υδρευτικό Δίκτυο

- Ο σχεδιασμός του υδρευτικού δικτύου να γίνεται με βάση τις αναθεωρημένες προδιαγραφές 2010 του ΤΑΥ για κατασκευή δικτύων υδροδότησης.

- Στην περίπτωση των ενιαίων αναπτύξεων:

- Στην πρόταση υδροδότησης γίνεται εισήγηση για κεντρικό διανομέα στην είσοδο της ανάπτυξης.

- Για ξεχωριστές γραμμές σύνδεσης με αγωγούς uPVC ή PE ελάχιστης διαμέτρου 110 χιλ. πίεσης 10 ατμ. , η μέγιστη οριζόντια απόσταση μεταξύ  κεντρικού διανομέα και  κατοικίας είναι 50 m.

- Για ειδικές αναπτύξεις (εξαιρούνται οι απλές οικοδομικές μονάδες) απαιτείται να υποβάλλεται μελέτη αναγκών και τρόποι κάλυψής τους.

- Η παραχωρούμενη ρυμοτομία καθώς και όποια παραχώρηση πρασίνου να δεικνύεται ευκρινώς στα υποβαλλόμενα σχέδια.

- Διαχείριση λυμάτων

Για τη μελέτη, σχεδιασμό  και χωροθέτηση του απαιτούμενου βιολογικού σταθμού, οι αιτητές να λάβουν υπόψη  τη σχετική ΚΔΠ 379/2018  που ισχύει για τις εγκαταστάσεις σταθμών επεξεργασίας λυμάτων με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο του 2000. Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων, καθορίζεται από τη χρήση του παραγόμενου νερού όπως θα τεθεί και στους όρους της Άδειας Απόρριψης, από την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος).

- Για Μεγάλες και/ή Ειδικές  Αναπτύξεις:

- Να εξασφαλιστεί δικαίωμα προς όφελος της Αρμοδίας Αρχής (π.χ. οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο, ΚΥΕ κλπ) να εισέρχεται εντός του χώρου της ενιαίας ανάπτυξης για καταγραφή και έλεγχο των υδρομετρητών  και οποιοδήποτε  άλλο έλεγχο ήθελε ασκήσει επί του υδρευτικού δικτύου.

- Για Υδρευτικό Δίκτυο εντός Ανάπτυξης να εξασφαλιστούν οι απόψεις του Κοινοτικού Συμβούλιου σε ό,τι αφορά  τη συντήρηση και μελλοντική αντικατάσταση του δικτύου  υδροδότησης. Αν το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν αναλαμβάνει τέτοια υποχρέωση να διοριστεί  Διαχειριστική Επιτροπή.

- Υδρολογική Μελέτη

Η αναγκαιότητα υποβολής υπαγορεύεται από το σχετικό έντυπο   του   ΤΑΥ που είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ:

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/7F91D8EFC652109DC225820F00360F3D/$file/Diagrama_Rois.pdf?OpenElement

Σε περίπτωση υποβολής υδρολογικής μελέτης αυτή θα πρέπει να εκπονείται με βάση διεθνείς μεθόδους υπολογισμού της πλημμυρικής παροχής και θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

- Καθορισμό της λεκάνης απορροής (έκτασης, τύπος, γεωλογία/έδαφος, χρήση γης κλπ.),

- Καθορισμό του μήκους και της κλίσης της επιφανειακής ροής του νερού (κύρια μισγάγγειας της λεκάνης) που θα καθορίσει και ποια είναι η χρονική διάρκεια της βροχόπτωσης που θα χρησιμοποιηθεί,

- Καθορισμό της έντασης / διάρκειας / συχνότητα εμφάνισης της βροχόπτωσης, (βροχομετρικά δεδομένα από μετεωρολογική υπηρεσία (με τα στοιχεία του βροχομετρικού σταθμού) και καθορισμός του συντελεστή απορροής.

- Ζώνες Προστασίας Υπογείων / Επιφανειακών νερών (γεωτρήσεις πόσιμου / Φράγματα).

Για να εξακριβωθεί κατά πόσο το τεμάχιο επηρεάζεται από ΖΠ Φραγμάτων ή γεωτρήσεων, απαιτείται η υποβολή των Εγγράφων στο Παράρτημα ΙΙ, σημ.3.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων θα βοηθήσει στην πιο γρήγορη διεκπεραίωση της αίτησης.

- Τα πιο πάνω είναι γενικές Οδηγίες προς τους μελετητές . Οι επίσημες Θέσεις και Όροι του ΤΑΥ διατυπώνονται στην επιστολή διαβούλευσης με την Πολεοδομική Αρχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

| 1. | Βεβαίωση Μελετητή (έντυπο ΤΑΥ03/2019) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Επίσημο Κτηματικό (χωρομετρικό) Σχέδιο Ανάπτυξης |  |
| 3. | Σε περίπτωση επηρεασμού του τεμαχίου από ποταμό / αργάκι /ταμιευτήρα / γεώτρηση ποσίμου, να επισυνάπτονται τα ακόλουθα: - Φωτογραφίες (τουλάχιστο 6) του υπό ανάπτυξη τεμαχίου |  |
|  | - Τοπογραφικό Χάρτη (του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) με ισοϋψείς Καμπύλες (Topographical Series 1:5000) |  |
|  | - Δορυφορικές Εικόνες (Google Earth) σε μέγεθος Α3 σχέδιο Google earth ή αντίστοιχο της περιοχής μελέτης ύψος ματιού 150 – 300 m ή ό,τι απαιτείται για να είναι ευδιάκριτη η περιοχή. |  |
| 4. | Τεύχος Υδρολογικής Μελέτης |  |
| 5. | Πλήρης τοπογραφική αποτύπωση του τεμαχίου με σαφή υπόδειξη των φυσικών και τεχνητών στοιχείων του τεμαχίου σε σχεση με την προτεινόμενη ανάπτυξη (Υποβάλλονται και ηλεκτρονικά σε αρχείο *.dwg) |  |
| 6. | Αντίγραφο αίτησης προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για διαγραφή / μετακίνηση του επηρεαζόμενου από την ανάπτυξη τμήματος του αργακιού (ΑΔΧ) |  |
| 7. | Οριζοντιογραφία και Μηκοτομές προτεινόμενων δρόμων (Ιδιωτικών και Δημοσίων ) |  |
| 8. | Σχέδιο / Πρόταση Υδροδότησης |  |
| 9. | Σχέδιο / Πρόταση Άρδευσης (όπου ισχύει) |  |
| 10. | Τεύχος Μελέτης Υδροδότησης |  |
| 11. | Μελέτη Διαχείριση Λυμάτων - Σε ότι αφορά στο βιολογικό σταθμό, πριν την έκδοση της Άδειας Οικοδομής, θα πρέπει να υποβληθούν στο ΤΑΥ για έγκριση: - Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια του αποχετευτικού δικτύου συλλογής λυμάτων - Τεύχος Μελέτης και Κατασκευαστικά σχέδια του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού - Σχέδια για τα συναφή έργα αποθήκευσης και/ή διάθεσης των προϊόντων και παραπροϊόντων του βιολογικού Σταθμού. - Σχέδια στεγανής δεξαμενής ή απορροφητικών λάκκων (όπου εφαρμόζεται) |  |
| 12. | Άλλα Έγγραφα …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |  |